**دستورالعمل کاربا ضربان سنج انگشتی**

**نام درس /دروس :**

**ارگونومی**

**کارآموزی 2**

**آزمایشگاه /کارگاه:**

**آزمایشگاه ارگونومی**

**1-هدف:**

**تشریح نحوه کار وآیین کارایمن با دستگاه**

**2-دامنه کاربرد:**

**دانشجویان ترم سوم وهشتم کارشناسی رشته بهداشت حرفه ای وایمنی کار**

**3-مسئولیت :**

**1-کلیه دانشجویان دوره کارشناسی رشته بهداشت حرفه ای مسئولیت اجرای این دستورالعمل را ب عهده دارند.**

**2-اساتید راهنما ومسئول درس مسئولیت نظارت برحسن اجرا ی مفاد این دستورالعمل را به عهده داند.**

**4-تعاریف(درحال حاضر فاقد تعریف)**

**5-شرح دستورالعمل**

**ضربان سنج انگشتی**

مشخصات ضربان سنج انگشتی

برند چویسمدChoice MMed

# **نوع اندازه گیری**

اكسيژن محلول در خون و ضربان قلب

مناسب برای مصارف خانگی و بیمارستانیوورزشکاران

ابعاد

x32x30 میلیمتر

وزن60گرم

راهنمای استفاده

کافی است دستگاه رو روشن کنید و انگشت خود را داخل دستگاه قرار دهید تا سنجش انجام شود

صحت اندازه‌گیری در بیماران دارای شرایط خاص شامل رنگ پوست تیره و غیره